Załącznik do Uchwały RM Nr IX/115/2003

Wykaz środków trwałych, wybudowanych ze środków Gminy Mikołów przekazywanych do Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie

| l.p. | symbol środka nr inwentarz. środka | nazwa środka | charakterystyka środka | wartość początkowa z przeszaco- waniem [zł] | umorzenie [zł] | wartość netto na dzień 31.12.2002r. [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA MIKOŁOWA wykonywana w dwóch etapach: I etap: 1-go Maja, Lompy (od ul. 1-go Maja do Wojciecha), Okrzei (od ul. 1-go Maja do Wojciecha), Stawowa II etap: Rynek, Prusa (od ul. 1-go Maja do ronda z ul. Wojciecha), Krakowska (od Pl. 750 lecia do ul. Wojciecha), łącznik ul. Krakowskiej z Rynkiem |
| 1.1. | 2199 | kanalizacja ogólnospławna | I etap: 1-go Maja (od Rynku do wlotu ul. Stawowej między budynkami 1-go Maja 17 i 19), Lompy (od ul. 1-go Maja do Wojciecha), Okrzei (od ul. 1-go Maja do Wojciecha). W zakresie: studnie – 38 szt, wpusty uliczne – 25 szt, rury PCV o średnicach: ø600 – 104,61 m, ø500 – 70,39 m, ø400 – 39,64, ø300 – 122,68, długość przyłączy – 411,75 m. II etap: Rynek, dziedziniec za budynkiem U.M., Krakowska (od Pl. 750 lecia do ul. Wojciecha), łącznik ul. Krakowskiej z Rynkiem W zakresie: studnie – 52 szt, wpusty uliczne – 27 szt, rury PCV o średnicach: ø200 – 25,56 m, ø300 – 225,14 m, ø 400 – 179,85 m, długość przyłączy – 575,75 m. | 1082041,24 | 16230,60 | 1065810,64 |
| 1.2. | 2200 | wodociągi | I etap: 1-go Maja (od Rynku do wlotu ul. Stawowej między budynkami 1-go Maja 17 i 19), Lompy (od ul. 1-go Maja do bramy wjazdowej między budynkami Lompy 5 i 7), Okrzei (od ul. 1-go Maja do połączenia budynków Okrzei 2 i 4 ), Stawowej (od ul. 1-go Maja – wlot między budynkami 1-go Maja 3 i 5 wzdłuż budynku 1-go Maja 3). Zakres ilościowy: rury PE o średnicach ø200 – 85,46m, ø160 – 73,33m, ø110 – 101,37 m, długość przyłączy – 66,93 m, zasuwy – 25 szt., hydranty – 1 szt. II etap: Rynek, Krakowska (od Pl. 750 lecia do ul. Wojciecha), łącznik ul. Krakowskiej z Rynkiem, wodociąg od Pl.750-lecia do ul. Szafranka. Zakres ilościowy: rury PE o średnicach: ø400 – 40 m, ø300 – 200,36m, ø160 – 253,5m, ø110 – 218,5 m, długość przyłączy – 191,41 m, zasuwy – 59 szt., hydranty – 4 szt., zdrój uliczny 1 szt. | 974682,36 | 14620,24 | 960062,12 |
| 2. | 560 | Przepompownia scieków w rej. ul. Porazińskiej | Przepompownia ścieków typu SARLIN ø 1200 wyposażona w dwie pompy zatapialne wraz z szafą sterowniczą, Dwustronne zasilanie elektryczne przepompowni kablem YAKY 4x 35mm2 – 416m, Ogrodzenie przepompowni z siatki na słupkach stalowych 16m, Nawierzchnia z kostki brukowej – 15 m2. | 97763,43 | 13361,08 | 84402,350 |
| 3. | 2193 | Oczyszczalnia ścieków w Mikołowie Śmiłowicach | Kanalizacja doprowadzająca ścieki kanał PCVø200 o dł. 130 m i 2 studnie PCV 315, kanalizacja odprowadzająca ścieki oczyszczone kanał PCVø200 o dł. 21 m z 1-ną studnią PCV 315, droga dojazdowa. Oczyszczalnia składa się z pompowni ścieków surowych (pompa IF50EKO Leszno – 2 szt.) oraz zbiornika kontenerowego (w nim: osadnik wstępny z komorą fermentacji typu Imhoff, biologiczne czterostopniowe złoże tarczowe i wielostrumieniowy osadnik wtórny wraz z ukł. recylkulacji osadów i ścieków oczyszczonych). | 389095,92 | 1459,11 | 387636,81 |
| 4. | 1063 | Wodociąg w dz. Goj | Sieć wodociągowa z przyłączami do bud. w ul.: Narcyzów, Różanej, Astrów i Irysów wykonana z rur PE o średnicach: ø 110 – 857m, ø 90 – 647 m, ø 63 – 109 m, ø 40-1343 m. Zasuwy: ø 100 – 8 szt., ø 80 – 4 szt ø 50 – 59 szt., hydranty podziemne 19 kpl. | 232888,31 | 22706,58 | 210181,73 |
| 5. | 2079 | Kanaliz. sanit. w dz. Kamionka | II etap cz. 2.: Kanał w ul. Kościuszki z rur PCV ø 200 – 162 m. Sięgacze na przyłącza do posesji przy ul. Kościuszki z rur PCV ø 160 – 33 m, studnie rewizyjne z kręgów bet. ø 1200 – 9 szt. | 76961,52 | 5483,59 | 71477,93 |
| 6. | 2090 | Kanaliz. sanit. w dz. Kamionka | III etap: Kanał w ul. Świerkowej z rur PCV ø 200 – 1005 m. Sięgacze na przyłącza do posesji z rur PCV ø 160 – 80 m, studnie rewizyjne PE ø 1000 TEGRA – 25 kpl, studnie rewizyjne PVC ø 315 WAWIN – 14 kpl. | 349172,23 | 17022,20 | 332150,03 |
| 7. | 558 | Kanaliz. sanit. w dz. Kamionka | II etap: w ul. Plebiscytowej i odc. ul. Kościuszki. Kanał w ul. Plebiscytowej z rur PCV ø 200 – 237,35 m, sięgacze na przyłącza do posesji z rur PCV ø 160 – 67,35 m. Kanał w ul. Kościuszki z rur PCV ø 200 – 41,10 m, sięgacze na przyłącza do posesji z rur PCV ø 160 – 13 m, studnie rewizyjne z kręgów bet. ø 1200 – 4 szt., studnie rewizyjne PCV ø 315 – 9 kpl. | 106444,36 | 8870,37 | 97573,99 |
| 8. | 2077 | Przepompownia ścieków w dz. Kamionka – III etap, wraz z przewodem tłocznym | Przepompownia ścieków SARLIN ø 1200 (dwa zbiorniki) wyposażona w 2 pompy zatapialne wraz z szafą sterowniczą. Ogrodzenie przepompowni z siatki na słupkach stalowych o dł. 23 m + 3 m brama. Nawierzchnia z kostki bruk. o gr. 8 cm – 21 m2. Słup oświetleniowy – 1 szt. Przewód tłoczny z rur PE ø 63 – 212,44 m. Studnie PE ø 1200 wraz z zasuwą żeliwną ø 50 – 2 kpl. (odpowietrzenie przewodu tłocznego) | 143735,59 | 10241,14 | 133494,45 |
| 9. | 2082 | Wodociąg Cmentarz Komunalny Kamionka | Sieć wodociągowa z rur PE o średnicach: ø 90 – 216,8 m, ø 50 -130,1 m, ø 25 – 11 m. Zasuwy kołnierzowe AVK: ø 100 – 2 kpl., ø 80 – 1 kpl., ø 50 – 3 kpl., ø 40 – 3 kpl. Hydrant podziemny – 2 kpl., kurek spustowy – 1 szt. Zawór zwrotny PUSPAS: ø 50 – 1 kpl. Wodomierz WS 6,0: ø 25 – 1 kpl. | 54390,52 | 4079,20 | 50311,32 |
| 10. | 2083 | Kolektor sanit. od Os. XXX-lecia do ul. Nowy Świat | Kanał z rur PCV o średnicach: ø 400 – 421,5 m, ø 200 – 119,5 m. Studnie żelbetowe: ø 1400 – 12 kpl., ø 1200 – 3 kpl. | 281729,79 | 17960,33 | 263769,46 |
| 11. | 2116 | Kanalizacja sanitarna w ul. Krzywej | Kanał z rur PCV ø 200 – 172,14 m, studnie rewizyjne bet. ø 1200 – 6 szt., studnie rewizyjne PVC WAWIN ø 325/425 – 1 szt. | 101764,15 | 10176,36 | 91587,79 |
| 12. | 2115 | Kanalizacja sanitarna w ul. Brzechwy | Kanał z rur PCV o średnicach: ø 200 – 266 m, ø 160 (sięgacze na przyłącza) – 28 m, studnie rewizyjne bet. ø 1200 – 6 szt. | 84121,96 | 8412,24 | 75709,72 |
| 13. | 2107 | Kanalizacja sanitarna w ul. Kawalca | Kanał z rur PCV o średnicach: ø 200 – 537,70 m, ø 160 (sięgacze na przyłącza) – 64,00 m, studnie rewizyjne bet. ø 1400 – 5 szt.,studnie rewizyjne bet. ø 1200 – 10 szt., studnie rewizyjne PVC ø 425 WAVIN – 8 szt. | 171228,55 | 21403,51 | 149825,04 |
| 14. | 2117 | Kanalizacja sanitarna w ul. Kawalca – II etap | Kanał z rur PCV o średnicach: ø 200 – 545,25 m, ø 160 (sięgacze na przyłącza) – 33,00 m, studnie rewizyjne bet. ø 1200 – 12 szt., studnie rewizyjne PVC ø 425 WAVIN – 15 szt. | 167087,65 | 18101,2 | 148986,45 |
| 15. | 2119 | Kanalizacja sanitarna w ul. Jesionowej | Kanał z rur PCV o średnicach: ø 200 – 310,30 m, ø 160 (sięgacze na przyłącza) – 65,00 m, studnie rewizyjne bet. ø 1200 – 9 szt., studnie rewizyjne PVC ø 425 WAVIN – 4 szt. | 108472,01 | 11751,09 | 96720,92 |
| 16. | 2121 | Kanalizacja sanitarna w ul. Bukowej | Kanał z rur PCV o średnicach: ø 200 – 78,9 m, studnie rewizyjne bet. ø 1200 – 1 szt., studnie rewizyjne PVC ø 425 WAVIN – 5 szt. | 22814,78 | 2471,56 | 20343,22 |
| 17. | 2122 | Kanalizacja sanitarna przy ul. Gliwickiej | Kanał z rur PCV o średnicach: ø 200 – 402,25 m, studnie rewizyjne bet. ø 1200 – 7 szt., studnie rewizyjne PVC ø 425 WAVIN – 6 szt. | 116212,74 | 12589,72 | 103623,02 |
| 18. | 2135 | Sieć wodociągowa – modernizacja w rejonie Auchan | Rurociąg PESDR ø 50÷315 – 1956 m wraz z armaturą, rurociąg z żeliwa sferoidalnego ø 100 - 46 m, hydranty HAWLE ø 80 z zasuwami – 21 kpl. Roboty towarzyszące: przeciski, rury ochronne, studnie, wodomierze, odtworzenie nawierzchni w ul. Pokoju. Odcinki sieci wodociągowej: A-B/C + przyłącza w ul. Pokoju oraz odcinek w ul. Narcyzów. | 1379507,10 | 250734,36 | 2423765,64 |
| 19. | 2135 | Sieć wodociąg. w rejonie Auchan | Rurociąg PESDR ø 50÷315 – 1100 m wraz z armaturą, zasuwy HAWLE ø 50 - 9kpl., hydranty ø 80 – 7 kpl. Roboty towarzyszące: kompensatory, przewierty, rury ochronne, studnie wodomierzowe. Odcinki sieci wodociągowej: B/C-F, D-F-G + przyłącza w ul. Gliwickiej. | 1294992,90 |  |  |
| 20. | 2213 | Kanalizacja sanitarna w dz. Kamionka | Etap III/część 3 – ul. Dzwonkowa. Kanał z rur PCV ø 200 – 141,6 m. Sięgacze na przyłącza do posesji z rur PCV ø 160 – 18 m, studnie rewizyjne PE ø 1000 TEGRA – 2 kpl, studnie rewizyjne PE ø 600 TEGRA – 3 kpl. | 39192,30 | 293,94 | 38898,36 |
| 21. | 2215 | Kanalizacja sanitarna w dz. Kamionka | Etap III/część 3 – ul. Goździków. Kanał z rur PCV ø 200 – 150,80 m. Sięgacze na przyłącza do posesji z rur PCV ø 160 – 42 m, studnie rewizyjne PE ø 1000 TEGRA – 2 kpl, studnie rewizyjne PE ø 600 TEGRA – 5 kpl. | 54869,22 | 411,52 | 54457,70 |
| 22. | 2214 | Kanalizacja sanitarna w dz. Kamionka | Etap III/część 3 – ul. Jagodowa. Kanał z rur PCV ø 200 – 303,20 m. Sięgacze na przyłącza do posesji z rur PCV ø 160 – 66 m, studnie rewizyjne PE ø 1000 TEGRA – 5 kpl, studnie rewizyjne PE ø 600 TEGRA – 6 kpl. | 101899,99 | 764,24 | 101135,75 |
| 23. | 2216 | Kanalizacja sanitarna w dz. Kamionka | Etap III/część 3 – ul. Wiązowa. Kanał z rur PCV ø 200 – 467 m. Sięgacze na przyłącza do posesji z rur PCV ø 160 – 108 m, studnie rewizyjne PE ø 1000 TEGRA – 6 kpl, studnie rewizyjne PE ø 600 TEGRA – 13 kpl. | 160688,44 | 1205,16 | 159483,28 |
| 24. | 2217 | Kanalizacja sanitarna w dz. Kamionka | Etap III/część 3 – ul. Czereśniowa boczna. Kanał z rur PCV ø 200 – 95 m. Sięgacze na przyłącza do posesji z rur PCV ø 160 – 26 m, studnie rewizyjne PE ø 1000 TEGRA – 1 kpl, studnie rewizyjne PE ø 600 TEGRA – 2 kpl. | 35273,07 | 264,54 | 35008,53 |
| 25. | 2195 | Przyłącze wodociągowe do POD Zacisze | Przyłącze przy ul. Cieszyńskiej z rur PE ø 63 – 66 m, zasuwa ø 80 – 1 szt., studnia betonowa ø 1000 – 1 kpl | 8540,00 | 128,12 | 8411,88 |
| 26. | 2204 | Sieć wodoc. w ul. Szkolnej | Rury PE o średnicach: ø 110 – 895 m, ø 90 – 32 m, ø 50 – 76 m. Zasuwy: ø 200 – 2 szt., ø 150 – 1 szt., ø 110 – 1 szt., ø 80 – 1 szt., ø 50 – 5 szt. Hydrant podziemny – 6 kpl. (Zasilanie w wodę sołectwa Paniowy i Bujaków – I etap) | 139649,12 | 4713,12 | 134936,00 |
| 27. | 2203 | Kanał odwadniający | Kanał odwadniający sieć wodociągową przy ul. Przelotowej z rur PCV ø 250 – 442 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1200 – 12 kpl. (Zasilanie w wodę sołectwa Paniowy i Bujaków – I etap) | 95040,19 | 3207,60 | 91832,59 |
| 28. | 2205 | Wodociąg przy ul. Przelotowej | Rury PE ø 200 – 556 m. Zasuwy o średnicach: ø 200 – 3 szt., ø 150 – 1 szt., ø 80 – 1 szt. Hydrant podziemny – 5 kpl. | 116097,18 | 3918,24 | 112178,94 |
| 29. | 1064 | Kanalizacja sanit. dla bud. mieszk. Młyńska - Pszczyńska | Kanał z rur PCV ø 200 – 1447,0 m w pasie ulic Młyńska-Pszczyńska, kanał z rur PCV ø 200 – 325,0 m w pasie ulic Pszczyńska – Działkowców oraz sięgacz boczny w kierunku posesji 112 o dł. 15 m. Studnie rewizyjne z kręgów bet. ø 1200 – 58 kpl., studnie rewizyjne PVC ø 315 – 8 kpl. | 439201,56 | 42822,26 | 396379,3 |
| 30. | 2202 | Kanalizacja ul. Skrajna | Kanał z rur PCV ø 200 – 61,5 m, ø 250 – 154,6 m, ø 300 – 66,5 m. Przyłącza do posesji z rur PCV ø 160 – 3,5 m, ø 200 – 106 m. Studnie rewizyjne bet. ø 1200 – 12 kpl, studnie rewizyjne PCV WAWIN ø 325/425 - 4 kpl. Wpusty uliczne 6 kpl., przykanaliki z rur PCV ø 160 – 14,9 m. | 142796,97 | 0 | 142796,97 |
| 31. | 2211 | Kanal. sanit w dz. Nowy Świat | I etap w ul. Konstytucji 3 Maja. Kanał z rur PCV ø 200 – 123,8 m, ø 250 – 403,1 m, ø 400 – 35,5 m. Studnie rewizyjne bet. ø 1200 – 21 kpl, studnie rewizyjne PCV ø 400 - 2 kpl. | 211520,02 | 5552,40 | 205967,62 |
| 32. | 2212 | Kanal. sanit w dz. Nowy Świat | I etap w ul. Korczaka. Kanał z rur PCV ø 200 – 340,65 m, ø 250 – 41 m. Studnie rewizyjne bet. ø 1200 – 18 kpl. | 141013,34 | 3701,60 | 137311,74 |
| 33. | 2208 | Kanal. sanit w dz. Nowy Świat | I etap w ul. Stara Droga (łącznik). Kanał z rur PCV ø 200 – 144,5 m, ø 250 – 196,15 m, ø 300 – 403,6 m. Studnie rewizyjne bet. ø 1200 – 25 kpl. | 273213,34 | 7171,85 | 266041,49 |
| 34. | 2206 | Kanal. sanit do planowanej oczyszczalni WSCHÓD w Bujakowie | I etap/cześć 1 ul. Zbożowa. Kanał z rur PCV ø 200 – 36,1 m, ø 300 – 430,6 m. Przyłącza do posesji z rur PCV ø 200 – 26,4 m. Studnie rewizyjne PE ø 1200 – 16 kpl, ø 600 - 1 kpl. | 153333,40 | 575,00 | 152758,40 |
| RAZEM | 9348974,37 | 542404,07 | 8805031,18 |